## Titul
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
| Výkony: |  | 2,2 - 3000 kW
| Typy: |  | ACS 601
Příslušenství
Verze : |  | G
Platnost : |  | únor až prosinec 2002 |  | (nebo do vydání nového ceníku)
Použitý kurz [Kč/EUR]: |  | 33.4
Váš prodejce: |  | BSW, spol. s r.o. |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
|  | Louky 304 |  |  |  | 067 / 710 56 75
|  | 764 32 Zlín |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz

## CENIK_601
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
IP22
Napájecí napětí 3~ 380, 400, 415 V / 50 Hz
| Výkon [kW] |  |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Cena [EUR] | Cena [EUR]
| normální | těžký | čerp. a vent. |  | bez RFI | bez RFI | s RFI | příplatek
| provoz | provoz | provoz |  | filtru | filtru | filtrem | za IP54
| 3 | 2.2 |  | ACS 601 - 0005 - 3 | 1091 | 36439.4 | 1177 | 162
| 4 | 3 |  | ACS 601 - 0006 - 3 | 1231 | 41115.4 | 1328 | 162
| 5.5 | 4 |  | ACS 601 - 0009 - 3 | 1350 | 45090 | 1447 | 162
| 7.5 | 5.5 |  | ACS 601 - 0011 - 3 | 1480 | 49432 | 1588 | 216
| 11 | 7.5 |  | ACS 601 - 0016 - 3 | 1635 | 54609 | 1851 | 216
| 15 | 11 | 18.5 | ACS 601 - 0020 - 3 | 1912 | 63860.8 | 2052 | 292
| 18.5 | 15 | 22 | ACS 601 - 0025 - 3 | 2357 | 78723.8 | 2530 | 292
| 22 | 18.5 | 30 | ACS 601 - 0030 - 3 | 2678 | 89445.2 | 2881 | 346
| 30 | 22 | 37 | ACS 601 - 0040 - 3 | 3132 | 104608.8 | 3370 | 346
| 37 | 30 | 45 | ACS 601 - 0050 - 3 | 3715 | 124081 | 3996 | 346
| 45 | 37 | 55 | ACS 601 - 0060 - 3 | 4536 | 151502.4 | 4875 | 540
| 55 | 45 | 75 (60) | ACS 601 - 0070 - 3 | 5171 | 172711.4 | 5702 | 540
| 75 | 55 | 90 | ACS 601 - 0100 - 3 | 6048 | 202003.2 | 6674 | -
| 90 | 75 | 110 (100) | ACS 601 - 0120 - 3 | 7988 | 266799.2 | 8558 | -
Napájecí napětí 3~ 380, 400, 415, 440, 460, 480, 500 V / 50 Hz
| Výkon [kW] |  |  | Typ | Cena [EUR] |  |  | Cena [EUR]
| normální | těžký | čerp. a vent. |  | bez RFI filtru |  |  | příplatek za IP54
| provoz | provoz | provoz
| 4 | 3 |  | ACS 601 - 0006 - 5 | 1134 | 37875.6 | - | 162
| 5.5 | 4 |  | ACS 601 - 0009 - 5 | 1274 | 42551.6 | - | 162
| 7.5 | 5.5 |  | ACS 601 - 0011 - 5 | 1393 | 46526.2 | - | 162
| 11 | 7.5 |  | ACS 601 - 0016 - 5 | 1430 | 47762 | - | 216
| 15 | 11 |  | ACS 601 - 0020 - 5 | 1579 | 52738.6 | - | 216
| 18.5 | 15 | 22 | ACS 601 - 0025 - 5 | 1944 | 64929.6 | - | 292
| 22 | 18.5 | 30 | ACS 601 - 0030 - 5 | 2281 | 76185.4 | - | 346
| 30 | 22 | 37 | ACS 601 - 0040 - 5 | 2596 | 86706.4 | - | 346
| 37 | 30 | 45 | ACS 601 - 0050 - 5 | 3069 | 102504.6 | - | 346
| 45 | 37 | 55 | ACS 601 - 0060 - 5 | 3780 | 126252 | - | 540
| 55 | 45 | 75 | ACS 601 - 0070 - 5 | 4828 | 161255.2 | - | 540
| 75 | 55 | 90 (83) | ACS 601 - 0100 - 5 | 5808 | 193987.2 | - | 540
| 90 | 75 | 110 | ACS 601 - 0120 - 5 | 7150 | 238810 | - | -
| 110 | 90 | 132 | ACS 601 - 0140 - 5 | 8467 | 282797.8 | - | -
ABB s.r.o. |  |  |  |  | telefon: | 02 / 2283 2111
[5 empty] | direct | 02 / 2283 2319, 2320, 2242
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  |  | fax: | 02 / 2283 2310
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
Napájecí napětí 3~ 525, 550, 600, 690 V / 50 Hz
| Výkon [kW] |  |  | Typ | Cena [EUR] |  |  | Cena [EUR]
| normální | těžký |  |  | bez RFI filtru |  |  | příplatek za IP54
| provoz | provoz
| 5.5 | 4 |  | ACS 601 - 0009 - 6 | 1570 | 52438 | - | 216
| 7.5 | 5.5 |  | ACS 601 - 0011 - 6 | 1812 | 60520.8 | - | 216
| 11 | 7.5 |  | ACS 601 - 0016 - 6 | 2052 | 68536.8 | - | 216
| 15 | 11 |  | ACS 601 - 0020 - 6 | 2294 | 76619.6 | - | 216
| 18.5 | 15 |  | ACS 601 - 0025 - 6 | 2972 | 99264.8 | - | 292
| 22 | 18.5 |  | ACS 601 - 0030 - 6 | 3704 | 123713.6 | - | 292
| 30 | 22 |  | ACS 601 - 0040 - 6 | 4605 | 153807 | - | 346
| 37 | 30 |  | ACS 601 - 0050 - 6 | 5329 | 177988.6 | - | 346
| 45 | 37 |  | ACS 601 - 0060 - 6 | 6249 | 208716.6 | - | 540
| 55 | 45 |  | ACS 601 - 0070 - 6 | 7141 | 238509.4 | - | 540
| 75 | 55 |  | ACS 601 - 0100 - 6 | 8033 | 268302.2 | - | -
| 90 | 75 |  | ACS 601 - 0120 - 6 | 9398 | 313893.2 | - | -
pozn. normální provoz = přetížitelnost 10%, těžký provoz = přetížitelnost 50%, čerp. a vent. provoz = přetížitelnost 0%
Pozn.: - provedení "bez RFI filtru" splňuje dle EN 61800-3 požadavky pro prostředí průmyslové ( třída A)
- provedení "s RFI filtrem" splňuje dle EN 61800-3 požadavky pro prostředí obytné ( třída B)
Pozor: při krytí IP 54 je nutno zkontrolovat zatížení !
Uvedené ceny frekvenčních měničů zahrnují ovládací panel, nezahrnují ostatní volitelné příslušenství
(viz ceník volitelného příslušenství).
Ceny zahrnují zahraniční i tuzemskou dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS 2000), neobsahují DPH.
Běžná dodací lhůta je 4 až 6 pracovních týdnů. Záruka standardně: 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 18 měsíců
ode dne prodeje zboží. Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční
opravy na své náklady do nejbližšího servisního střediska ABB.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče jiných výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
ABB s.r.o. |  |  |  |  | telefon: | 02 / 2283 2111
[5 empty] | direct | 02 / 2283 2319, 2320, 2242
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  |  | fax: | 02 / 2283 2310

## CENIK_OPT1
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
Volitelné příslušenství
| Druh | Typ |  | Cena [EUR] |  | Jednotka
| brzdný chopper | NBRA-653 | IP54 | 308 |  | 0005-3...0016-3
0006-5...0020-5
| brzdný chopper | NBRA-654 | IP00 | 308 |  | 0020-3...0025-3
0025-5...0030-5
| brzdný chopper | NBRA-655 | IP00 | 329 |  | 0030-3...0050-3
0040-5...0060-5
| brzdný chopper | NBRA-656 | IP00 | 393 |  | 0060-3...0070-3
0070-5...0100-5
| brzdný chopper | NBRA-657 | IP00 | 615 |  | 0100-3...0120-3
0120-5...0140-5
| brzdný chopper | NBRA-663 | IP54 | 329 |  | 0009-6...0020-6
| brzdný chopper | NBRA-664 | IP00 | 393 |  | 0025-6,0030-6
| brzdný chopper | NBRA-666 | IP00 | 531 |  | 0040-6…0070-6
| brzdný chopper | NBRA-667 | IP00 | 626 |  | 0100-6,0120-6
| brzdný odporník | SACE 08 RE 44 | IP21 | 180 |  | 0005-3...0009-3
0006-5...0011-5
0009-6...0016-6
| brzdný odporník | SACE 15 RE 22 | IP21 | 212 |  | 0011-3, 0016-3
0016-5, 0020-5
0020-6
| brzdný odporník | SACE 15 RE 13 | IP21 | 212 |  | 0020-3, 0025-3
0025-5, 0030-5
0025-6...0040-6
| brzdný odporník | SAFUR 90 F 575 | IP00 | 1168 |  | 0030-3...0050-3
0040-5...0060-5
0050-6...0070-6
| brzdný odporník | SAFUR 80 F 500 | IP00 | 1274 |  | 0060-3
0070-5, 0100-5
0100-6
| brzdný odporník | SAFUR 125 F 500 | IP00 | 1698 |  | 0070-3, 0100-3
0120-5, 0140-5
0120-6
| brzdný odporník | SAFUR 200 F 500 | IP00 | 2165 |  | 0120-3
| du/dt filtr | NOCH0016-60 KIT | IP00 | 180 |  | 0005-3...0011-3
0006-5...0016-5
0009-6...0016-6
| du/dt filtr | NOCH0030-60 KIT | IP00 | 244 |  | 0016-3...0020-3
0020-5...0025-5
0020-6...0030-6
| du/dt filtr | NOCH0070-60 KIT | IP00 | 308 |  | 0025-3...0060-3
0030-5...0070-5
0040-6...0070-6
| du/dt filtr | NOCH0120-60 KIT | IP00 | 1210 |  | 0070-3...0120-3
0100-5…0140-5
0100-6,0120-6
ABB s.r.o. |  |  |  | telefon: | 02 / 2283 2111
|  |  |  | direct | 02 / 2283 2319, 2320, 2242
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | fax: | 02 / 2283 2310
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
Volitelné příslušenství
| Druh | Typ |  | Cena [EUR] |  | Jednotka
| du/dt filtr | NOCH0016-62 KIT | IP22 | 266 |  | 0005-3...0011-3
0006-5...0016-5
0009-6...0016-6
| du/dt filtr | NOCH0030-62 KIT | IP22 | 340 |  | 0016-3...0020-3
0020-5...0025-5
0020-6...0030-6
| du/dt filtr | NOCH0070-62 KIT | IP22 | 414 |  | 0025-3...0060-3
0030-5...0070-5
0040-6...0070-6
| du/dt filtr | NOCH0016-65 KIT | IP54 | 287 |  | 0005-3...0011-3
0006-5...0016-5
0009-6...0016-6
| du/dt filtr | NOCH0030-65 KIT | IP54 | 361 |  | 0016-3...0020-3
0020-5...0025-5
0020-6...0030-6
| du/dt filtr | NOCH0070-65 KIT | IP54 | 446 |  | 0025-3...0060-3
0030-5...0070-5
0040-6...0070-6
Při dodávce volitelného příslušenství s frekv. měničem zahrnují ceny dopravu a clo (DDP místo určení, ČR, INCOTERMS
2000), neobsahují DPH. Při samostatné dodávce volitelného příslušenství budou k ceně připočteny náklady na dopravu a clo.
Běžná dodací lhůta je 4 až 6 pracovních týdnů. Záruka standardně: 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 18 měsíců
ode dne prodeje zboží. Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční
opravy na své náklady do nejbližšího servisního střediska ABB.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče jiných výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
ABB s.r.o. |  |  |  | telefon: | 02 / 2283 2111
|  |  |  | direct | 02 / 2283 2319, 2320, 2242
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | fax: | 02 / 2283 2310

## CENIK_OPT2
Ceník frekvenčních měničů ACS 601
Volitelné příslušenství
| Druh | Typ | Cena [EUR]
| rozšíření analog. vstupů / výstupů | NAIO-03 | 255
| rozšíření digit. vstupů / výstupů | NDIO-02 | 255
| rozhraní pro inkrement. čidlo otáček | NTAC-02 | 297
| adaptér Profibus | NPBA-12 | 255
| adaptér Modbus | NMBA-01 | 212
| adaptér CS31 | NCSA-01 | 212
| adaptér ModbusPlus | NMBP-01 | 425
| adaptér DeviceNet | NDNA-02 | 212
| adaptér CANopen | NCAN-02 | 212
| adaptér Interbus-S | NIBA-01 | 212
| adaptér AF 100 | NAFA-01 | 743
| rozhraní pro Panel Bus | NBCI-02 | 160
| rozhraní pro LonWorks | NLON-01 | 212
| adaptér Building aut. FLN/N2 | NBAA-01 | 212
| adaptér DDCS | NDCO-03 | 64
| adaptér RS 485/232 | NPCU-01 | 148
| napájecí zdroj 220 VAC / 24 VDC | NPSM-02 | 160
| ovládací panel | CDP 312 | 106
| propojovací kabel panelu 0,5 m | NPLC-00C | 21
| propojovací kabel panelu 2 m | NPLC-02C | 26
| propojovací kabel panelu 3 m | NPLC-03C | 28
| sada pro montáž ovládacího panelu | NPMP-01 (bez panelu) | 138
| sada pro montáž ovládacího panelu | NPMP-03 (s panelem) | 244
| makro PFC |  | 106
| makro Master/Follower |  | 318
| makro Spinning |  | 276
| makro Traverse |  | 212
| makro Centrifuge |  | 212
| makro Extruder |  | 212
| makro Decanter |  | 318
| deska NAMC-51 ( čeština, vyšší výkon procesoru) - s měničem |  | 212
| 2x3m optický kabel | NLWC-03 | 53
| DriveWindow 2.0 ( Win2000,NT4 ) |  | 998
| DriveWindow 1.4 ( Win95/98/NT4 ) |  | 998
| DriveWindowLight ( zasíláno elektronicky ) |  | zdarma
Při dodávce volitelného příslušenství s frekv. měničem zahrnují ceny dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS
2000), neobsahují DPH. Při samostatné dodávce volitelného příslušenství budou k ceně připočteny náklady na dopravu a clo.
Běžná dodací lhůta je 4 až 6 pracovních týdnů. Záruka standardně: 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 18 měsíců
ode dne prodeje zboží. Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční
opravy na své náklady do nejbližšího servisního střediska ABB.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče jiných výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
ABB s.r.o. |  | telefon: | 02 / 2283 2111
|  | direct | 02 / 2283 2319, 2320, 2242
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 - Karlín |  | fax: | 02 / 2283 2310