## titul
Ceník frekvenčních měničů CompAC
| Výkony: |  | 0,12-37kW
| Typy: |  | ACS 101
ACS 141
ACS 143
ACS 160
ACS 401
Příslušenství
Verze : |  | J
Platnost : |  | 18.2.až 31.12.2002 |  |  | (nebo do vydání nového ceníku !)
Použitý kurz [Kč/EUR]: |  | 32
Změny oproti předchozí verzi:
Upraveny ceny tlumivek pro ACS400
Předchozí verze ceníku pozbývá platnosti!!!!!!!
Váš prodejce: |  | BSW, spol. s r.o. |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
|  | Louky 304 |  |  |  |  | 067 / 710 56 75
|  | 764 32 Zlín |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz

## CENIK_100_140
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Řada ACS 100 - cena včetně odnímatelného ovládacího panelu ACS 100-PAN
Napájecí napětí 1~ 200 až 240 V / 50 Hz
Typ s chladičem
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.12 | ACS 101 - K18 - 1 | 157 | 5024 | A
| 0.18 | ACS 101 - K25 - 1 | 163 | 5216 | A
| 0.25 | ACS 101 - K37 - 1 | 169 | 5408 | A
| 0.37 | ACS 101 - K75 - 1 | 179 | 5728 | A
| 0.55 | ACS 101 - 1K1 - 1 | 189 | 6048 | A
| 0.75 | ACS 101 - 1K6 - 1 | 216 | 6912 | B
| 1.1 | ACS 101 - 2K1 - 1 | 248 | 7936 | C
| 1.5 | ACS 101 - 2K7 - 1 | 274 | 8768 | C
| 2.2 | ACS 101 - 4K1 - 1 | 310 | 9920 | D
Typ bez chladiče
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.12 | ACS 101 - H18 - 1 | 157 | 5024 | H
| 0.18 | ACS 101 - H25 - 1 | 163 | 5216 | H
| 0.25 | ACS 101 - H37 - 1 | 169 | 5408 | H
| 0.37 | ACS 101 - H75 - 1 | 179 | 5728 | H
| 0.55 | ACS 101 - 1H1 - 1 | 189 | 6048 | H
| 0.75 | ACS 101 - 1H6 - 1 | 216 | 6912 | H
Řada ACS 140 - cena včetně odnímatelného ovládacího panelu ACS 100-PAN
Napájecí napětí 1~ 200 až 240 V / 50 Hz
Typ s chladičem
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.12 | ACS 141 - K18 - 1 | 175 | 5600 | A
| 0.18 | ACS 141 - K25 - 1 | 185 | 5920 | A
| 0.25 | ACS 141 - K37 - 1 | 198 | 6336 | A
| 0.37 | ACS 141 - K75 - 1 | 212 | 6784 | A
| 0.55 | ACS 141 - 1K1 - 1 | 224 | 7168 | A
| 0.75 | ACS 141 - 1K6 - 1 | 255 | 8160 | B
| 1.1 | ACS 141 - 2K1 - 1 | 299 | 9568 | C
| 1.5 | ACS 141 - 2K7 - 1 | 325 | 10400 | C
| 2.2 | ACS 141 - 4K1 - 1 | 369 | 11808 | D
Typ bez chladiče
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.12 | ACS 141 - H18 - 1 | 175 | 5600 | H
| 0.18 | ACS 141 - H25 - 1 | 185 | 5920 | H
| 0.25 | ACS 141 - H37 - 1 | 198 | 6336 | H
| 0.37 | ACS 141 - H75 - 1 | 212 | 6784 | H
| 0.55 | ACS 141 - 1H1 - 1 | 224 | 7168 | H
| 0.75 | ACS 141 - 1H6 - 1 | 255 | 8160 | H
BSW, spol. s r.o. |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 |  |  |  |  | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz
Typ s chladičem
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.37 | ACS 143 - K75 - 3 | 341 | 10912 | A
| 0.55 | ACS 143 - 1K1 - 3 | 355 | 11360 | A
| 0.75 | ACS 143 - 1K6 - 3 | 377 | 12064 | B
| 1.1 | ACS 143 - 2K1 - 3 | 424 | 13568 | B
| 1.5 | ACS 143 - 2K7 - 3 | 470 | 15040 | C
| 2.2 | ACS 143 - 4K1 - 3 | 502 | 16064 | D
Typ bez chladiče
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.37 | ACS 143 - H75 -3 | 341 | 10912 | H
| 0.55 | ACS 143 - 1H1 - 3 | 355 | 11360 | H
| 0.75 | ACS 143 - 1H6 - 3 | 377 | 12064 | H
| 1.1 | ACS 143 - 2H1 - 3 | 424 | 13568 | H
Pozn.: V případě požadavku dodávky měniče bez panelu se cena snižuje o 18,- EUR.
Řada ACS 103 a 143
Napájecí napětí 3~ 200 až 240 V / 50 Hz
Ceny těchto pohonů sdělíme na dotaz
Uvedené ceny frekvenčních měničů nezahrnují volitelné příslušenství (viz ceník volitelného příslušenství).
Ceny zahrnují zahraniční i tuzemskou dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS 2000), neobsahují DPH.
Běžná dodací lhůta je do 48 hodin. V případě vyčerpání skladových zásob a u typů skříní H je dodací lhůta cca 2 pracovní týdny.
Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční opravy na své náklady
do nejbližšího servisního střediska ABB.
Záruka standardně: 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, max. 30 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
Frekvenční měniče jsou v krytí IP 20, jejich max. provozní teplota je 40 °C a bez omezení je lze provozovat do nadm. výšky 1000 m.
Při použití bez RFI filtrů splňují podmínky dodržení EMC dle produktového standardu EN 61 800-3 pro "průmyslové prostředí"
(mimo případy nasazení v blízkosti počítačů a jiných citlivých zařízení, kde je použití RFI filtrů doporučeno). Pro "obytné prostředí"
je použití RFI filtrů vždy nezbytné.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče vyšších výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
BSW, spol. s r.o. |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 |  |  |  |  | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz

## CENIK_160
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Řada ACS 160 |  | krytí IP65
Napájecí napětí 3~ 380 až 500 V / 50 Hz:
Montáž na motor (bez montážní soupravy na motor a ovládacího panelu)
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.55 | ACS163-1K1-3-A | 492 | 15744 | R1
| 0.75 | ACS163-1K6-3-A | 518 | 16576 | R1
| 1.1 | ACS163-2K1-3-A | 550 | 17600 | R1
| 1.5 | ACS163-2K7-3-A | 588 | 18816 | R1
| 2.2 | ACS163-4K1-3-A | 699 | 22368 | R2
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz:
Montáž na motor s filtrem (bez montážní soupravy na motor a ovládacího panelu)
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.55 | ACS163-1K1-3-B | 635 | 20320 | R1
| 0.75 | ACS163-1K6-3-B | 669 | 21408 | R1
| 1.1 | ACS163-2K1-3-B | 706 | 22592 | R1
| 1.5 | ACS163-2K7-3-B | 750 | 24000 | R1
| 2.2 | ACS163-4K1-3-B | 864 | 27648 | R2
Napájecí napětí 3~ 380 až 500 V / 50 Hz:
Montáž na stěnu s ovládacím panelem ( CA-PAN-L)
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.55 | ACS163-1K1-3-D | 584 | 18688 | R1
| 0.75 | ACS163-1K6-3-D | 614 | 19648 | R1
| 1.1 | ACS163-2K1-3-D | 651 | 20832 | R1
| 1.5 | ACS163-2K7-3-D | 692 | 22144 | R1
| 2.2 | ACS163-4K1-3-D | 807 | 25824 | R2
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz:
Montáž na na stěnu s filtrem a ovládacím panelem ( CA-PAN-L)
| Výkon [kW] | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| 0.55 | ACS163-1K1-3-E | 729 | 23328 | R1
| 0.75 | ACS163-1K6-3-E | 765 | 24480 | R1
| 1.1 | ACS163-2K1-3-E | 807 | 25824 | R1
| 1.5 | ACS163-2K7-3-E | 857 | 27424 | R1
| 2.2 | ACS163-4K1-3-E | 974 | 31168 | R2
Uvedené ceny frekvenčních měničů nezahrnují volitelné příslušenství (viz ceník volitelného příslušenství).
Ceny zahrnují zahraniční i tuzemskou dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS 2000), neobsahují DPH.
Běžná dodací lhůta je do 3 týdnů.
Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční opravy na své náklady
do nejbližšího servisního střediska ABB.
Záruka standardně: 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, max. 30 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
Frekvenční měniče jsou v krytí IP65, jejich max. provozní teplota je 40 °C a bez omezení je lze provozovat do nadm. výšky 1000 m.
Při použití bez RFI filtrů splňují podmínky dodržení EMC dle produktového standardu EN 61 800-3 pro "průmyslové prostředí"
(mimo případy nasazení v blízkosti počítačů a jiných citlivých zařízení, kde je použití RFI filtrů doporučeno). Pro "obytné prostředí"
je použití RFI filtrů vždy nezbytné.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče vyšších výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
BSW, spol. s r.o. |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 |  |  |  |  | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz

## CENIK_400
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Řada ACS 400
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz |  |  |  | Krytí IP 21
Cena měničů je bez panelu, z příslušenství zvolte panel ACS PAN-A ( alfanumerický) nebp ACS100PAN ( numerický)
| Výkon [kW] |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| normální provoz | těžký provoz
| 3 | 2.2 | ACS 401 - 0004 - 3 - 2 | 553 | 17696 | R1
| 4 | 3 | ACS 401 - 0005 - 3 - 2 | 617 | 19744 | R1
| 5.5 | 4 | ACS 401 - 0006 - 3 - 2 | 694 | 22208 | R1
| 7.5 | 5.5 | ACS 401 - 0009 - 3 - 2 | 861 | 27552 | R2
| 11 | 7.5 | ACS 401 - 0011 - 3 - 2 | 1002 | 32064 | R2
| 15 | 11 | ACS 401 - 0016 - 3 - 2 | 1311 | 41952 | R3
| 18.5 | 15 | ACS 401 - 0020 - 3 - 2 | 1619 | 51808 | R3
| 22 | 18.5 | ACS 401 - 0025 - 3 - 2 | 1927 | 61664 | R4
| 30 | 22 | ACS 401 - 0030 - 3 - 2 | 2236 | 71552 | R4
| 37 | 30 | ACS 401 - 0041 - 3 - 2 | 2647 | 84704 | R4
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz |  |  |  | Krytí IP 54
| Výkon [kW] |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| normální provoz | těžký provoz
| 3 | 2.2 | ACS 401 - 0004 - 3 - 5 | 599 | 19168 | R1
| 4 | 3 | ACS 401 - 0005 - 3 - 5 | 668 | 21376 | R1
| 5.5 | 4 | ACS 401 - 0006 - 3 - 5 | 753 | 24096 | R1
| 7.5 | 5.5 | ACS 401 - 0009 - 3 - 5 | 930 | 29760 | R2
| 11 | 7.5 | ACS 401 - 0011 - 3 - 5 | 1085 | 34720 | R2
| 15 | 11 | ACS 401 - 0016 - 3 - 5 | 1414 | 45248 | R3
| 18.5 | 15 | ACS 401 - 0020 - 3 - 5 | 1748 | 55936 | R3
| 22 | 18.5 | ACS 401 - 0025 - 3 - 5 | 2082 | 66624 | R4
| 30 | 22 | ACS 401 - 0030 - 3 - 5 | 2416 | 77312 | R4
| 37 | 30 | ACS 401 - 0041 - 3 - 5 | 2853 | 91296 | R4
Uvedené ceny frekvenčních měničů nezahrnují volitelné příslušenství (viz ceník volitelného příslušenství).
Ceny zahrnují zahraniční i tuzemskou dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS 2000), neobsahují DPH.
Běžná dodací lhůta je do 48 hodin. V případě vyčerpání skladových zásob a u typů s krytím IP54 je dodací lhůta
cca 2 pracovní týdny.
Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční opravy na své náklady
do nejbližšího servisního střediska ABB.
Záruka standardně: 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, max. 30 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
Frek. měniče jsou v krytí IP 21 a 54, jejich max. provozní teplota je 40 °C a bez omezení je lze provozovat do nadm. výšky 1000 m.
Při použití bez RFI filtrů splňují podmínky dodržení EMC dle produktového standardu EN 61 800-3 pro "průmyslové prostředí"
(mimo případy nasazení v blízkosti počítačů a jiných citlivých zařízení, kde je použití RFI filtrů doporučeno). Pro "obytné prostředí"
je použití RFI filtrů vždy nezbytné.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče vyšších výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
BSW, spol. s r.o. |  |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 | [5 empty] | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Speciální provedení s implementovaným protokolem N2 pro Johnson Controls Metasys *
* Dodací lhůta cca 4 týdny. Pro komunikaci není nutné DDCS a NBAA-01!
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz |  |  |  | Krytí IP 21
Cena měničů je bez panelu, z příslušenství zvolte panel ACS PAN-A ( alfanumerický) nebp ACS100PAN ( numerický)
| Výkon [kW] |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| normální provoz | těžký provoz
| 3 | 2.2 | ACS 401 - G0004 - 3 - 2 | 650 | 20800 | R1
| 4 | 3 | ACS 401 - G0005 - 3 - 2 | 715 | 22880 | R1
| 5.5 | 4 | ACS 401 - G0006 - 3 - 2 | 792 | 25344 | R1
| 7.5 | 5.5 | ACS 401 - G0009 - 3 - 2 | 959 | 30688 | R2
| 11 | 7.5 | ACS 401 - G0011 - 3 - 2 | 1100 | 35200 | R2
| 15 | 11 | ACS 401 - G0016 - 3 - 2 | 1408 | 45056 | R3
| 18.5 | 15 | ACS 401 - G0020 - 3 - 2 | 1717 | 54944 | R3
| 22 | 18.5 | ACS 401 - G0025 - 3 - 2 | 2025 | 64800 | R4
| 30 | 22 | ACS 401 - G0030 - 3 - 2 | 2334 | 74688 | R4
| 37 | 30 | ACS 401 - G0041 - 3 - 2 | 2745 | 87840 | R4
Napájecí napětí 3~ 380 až 480 V / 50 Hz |  |  |  | Krytí IP 54
| Výkon [kW] |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Skříň
| normální provoz | těžký provoz
| 3 | 2.2 | ACS 401 - G0004 - 3 - 5 | 697 | 22304 | R1
| 4 | 3 | ACS 401 - G0005 - 3 - 5 | 766 | 24512 | R1
| 5.5 | 4 | ACS 401 - G0006 - 3 - 5 | 851 | 27232 | R1
| 7.5 | 5.5 | ACS 401 - G0009 - 3 - 5 | 1028 | 32896 | R2
| 11 | 7.5 | ACS 401 - G0011 - 3 - 5 | 1182 | 37824 | R2
| 15 | 11 | ACS 401 - G0016 - 3 - 5 | 1511 | 48352 | R3
| 18.5 | 15 | ACS 401 - G0020 - 3 - 5 | 1845 | 59040 | R3
| 22 | 18.5 | ACS 401 - G0025 - 3 - 5 | 2180 | 69760 | R4
| 30 | 22 | ACS 401 - G0030 - 3 - 5 | 2513 | 80416 | R4
| 37 | 30 | ACS 401 - G0041 - 3 - 5 | 2951 | 94432 | R4
Uvedené ceny frekvenčních měničů nezahrnují volitelné příslušenství (viz ceník volitelného příslušenství).
Ceny zahrnují zahraniční i tuzemskou dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS 2000), neobsahují DPH.
Běžná dodací lhůta je do 48 hodin. V případě vyčerpání skladových zásob a u typů s krytím IP54 je dodací lhůta
cca 2 pracovní týdny.
Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční opravy na své náklady
do nejbližšího servisního střediska ABB.
Záruka standardně: 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, max. 30 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
Frekvenční měniče jsou v krytí IP 21 a 54, jejich max. provozní teplota je 40 °C a bez omezení je lze provozovat do nadm. výšky 1000 m.
Při použití bez RFI filtrů splňují podmínky dodržení EMC dle produktového standardu EN 61 800-3 pro "průmyslové prostředí"
(mimo případy nasazení v blízkosti počítačů a jiných citlivých zařízení, kde je použití RFI filtrů doporučeno). Pro "obytné prostředí"
je použití RFI filtrů vždy nezbytné.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče vyšších výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
BSW, spol. s r.o. |  |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 | [5 empty] | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz

## CENIK_OPT
Ceník frekvenčních měničů CompAC
Volitelné příslušenství pro ACS 100/140/400
| Druh |  | Typ | Cena [EUR] | Cena [Kč] | Řada
| ovládací panel | # | ACS 100 - PAN | 25 | 800 | ACS 100, 140, 400
| ovládací panel | # | ACS - PAN - A | 48 | 1536 | ACS 400
| kit pro montáž ovl. pan.na dveře rozv. | # | PEC - 98 - 0008 | 17 | 544 | ACS 100, 140, 400
| adaptér RS 485/232 | # | ACS 140 RS 485/232 | 29 | 928 | ACS 140,400
| adaptér DDCS | # | ACS 400 - DDCS | 25 | 800 | ACS 400
| kit IP 21 |  | NEMA1/ IP21 | 35 | 1120 | ACS 100, 140
| RFI filtr | # | ACS 100-FLT-C | 204 | 6528 | ACS 100, 140
| RFI filtr |  | ACS 100-FLT-D | 80 | 2560 | ACS 100, 140
| RFI filtr |  | ACS 100-FLT-E | 95 | 3040 | ACS 100, 140
| RFI filtr | # | ACS 140-FLT-A (doprodej) | 30 | 960 | ACS140
| RFI filtr | # | ACS 140-FLT-C | 202 | 6464 | ACS 140
| RFI filtr |  | ACS 140-FLT-D | 80 | 2560 | ACS 140
| RFI filtr | # | ACS100/140-IFAB-1 | 50 | 1600 | ACS 100, 140
| RFI filtr | # | ACS100/140-IFCD-1 | 54 | 1728 | ACS 100, 140
| RFI filtr | # | ACS 140-IFAB-3 | 56 | 1792 | ACS 140
| RFI filtr | # | ACS 140-IFCD-3 | 57 | 1824 | ACS 140
| RFI filtr pro ACS 400-R1 | # | ACS 400-IF11-3, R1(max 100m) | 108 | 3456 | ACS 400
| RFI filtr pro ACS 400-R2 | # | ACS 400-IF21-3, R2(max 100m) | 134 | 4288 | ACS 400
| RFI filtr pro ACS 400-R3 | # | ACS 400-IF31-3, R3(max 100m) | 156 | 4992 | ACS 400
| RFI filtr pro ACS 400-R4 | # | ACS 400-IF41-3, R4(max 100m) | 194 | 6208 | ACS 400
| RFI filtr pro ACS 400-R1/2 | # | ACS 400-IF22-3, R1, R2(max 10m) doprodej | 80 | 2560 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 9-16 mm | # | IFC - 99 - 001, R1 | 13 | 416 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 13-20 mm | # | IFC - 99 - 002, R1 / R2 | 13 | 416 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 18-25 mm | # | IFC - 99 - 003, R2 | 13 | 416 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 13-20 mm | # | IFC - 99 - 004, R3 | 30 | 960 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 18-25 mm | # | IFC - 99 - 005, R3 / R4 | 30 | 960 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 25-31 mm | # | IFC - 99 - 006, R3 / R4 | 30 | 960 | ACS 400
| IP 54 pro filtr, kabel 32-38 mm | # | IFC - 99 - 007, R4 | 30 | 960 | ACS 400
| feritový kroužek pro 1. prostředí* |  | ACS CHK - A | 13 | 416 | ACS 100, 140
* ACS CHK - A je nutný pro měniče ACS100/140 ( 240VAC) s brzdnými jednotkami pro první prostředí
| tlumivka |  | SACL 20 | 29 | 928 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 21 | 33 | 1056 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 22 | 40 | 1280 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 23 | 43 | 1376 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 24 | 47 | 1504 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 25 | 54 | 1728 | ACS 100, 140
| tlumivka |  | SACL 26 | 72 | 2304 | ACS 100, 140
| tlumivka IP00 |  | NOCH - 0016 - 60 KIT | 180 | 5760 | ACS 400
| tlumivka IP00 |  | NOCH - 0030 - 60 KIT | 244 | 7808 | ACS 400
| tlumivka IP00 |  | NOCH - 0070 - 60 KIT | 308 | 9856 | ACS 400
| tlumivka IP22 | # | NOCH - 0016 - 62 KIT | 266 | 8512 | ACS 400
| tlumivka IP22 | # | NOCH - 0030 - 62 KIT | 340 | 10880 | ACS 400
| tlumivka IP22 | # | NOCH - 0070 - 62 KIT | 414 | 13248 | ACS 400
| tlumivka IP54 |  | NOCH - 0016 - 65 KIT | 287 | 9184 | ACS 400
| tlumivka IP54 |  | NOCH - 0030 - 65 KIT | 361 | 11552 | ACS 400
| tlumivka IP54 |  | NOCH - 0070 - 65 KIT | 446 | 14272 | ACS 400
| tlumivka |  | ACS - CHK - A3 | 86 | 2752 | ACS 140
| tlumivka | # | ACS - CHK - B3 | 99 | 3168 | ACS 100, 140
| tlumivka | # | ACS - CHK - C3 | 120 | 3840 | ACS 100, 140
BSW, spol. s r.o. |  |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 | [5 empty] | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz
Ceník frekvenčních měničů CompAC
| Druh |  | Typ | Cena [EUR] |  | Řada
| brzdná jednotka |  | ACS - BRK - A | 86 | 2752 | ACS 100, 140, 400
| brzdná jednotka | # | ACS - BRK - B | 93 | 2976 | ACS 100, 140, 400
| brzdná jednotka |  | ACS - BRK - C | 302 | 9664 | ACS 100, 140, 400
| brzdná jednotka |  | ACS - BRK - D | 604 | 19328 | ACS 100, 140, 400
| brzdná jednotka |  | ACS - BRK - E | 540 | 17280 | ACS 100, 140
| brzdná jednotka |  | ACS - BRK - F | 100 | 3200 | ACS 100, 140
| brzdný chopper |  | ACS - BRK - BL | 81 | 2592 | ACS 100,140,400
| brzdný chopper |  | ACS - BRK - CL | 193 | 6176 | ACS 100,140,400
| kit pro montáž na přírubu R1 |  | FMS-99-0001 | 22 | 704 | ACS 400
| kit pro montáž na přírubu R2 |  | FMS-99-0002 | 26 | 832 | ACS 400
| kit pro montáž na přírubu R3 |  | FMS-99-0003 | 30 | 960 | ACS 400
| kit pro montáž na přírubu R4 |  | FMS-99-0004 | 36 | 1152 | ACS 400
| modul Profibus | # | NPBA-12 | 255 | 8160 | ACS 400
| modul InterBus-S |  | NIBA-01 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul LonWorks |  | NLON-01 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul Modbus |  | NMBA-01 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul Modbus Plus |  | NMBP-01 | 434 | 13888 | ACS 400
| modul DeviceNet |  | NDNA-01 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul CANopen |  | NCAN-02 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul ABB CS31 |  | NCSA-01 | 212 | 6784 | ACS 400
| modul ABB AF 100 |  | NAFA-01 | 743 | 23776 | ACS 400
| modul FLN/N2 Building aut.* |  | NBAA-01 | 212 | 6784 | ACS 400
* pozor - měniče ACS401 můžete objednat již se SW N2 pro Johnson Controls - verze G v ceníku!
| rozšíření D I/O |  | NDIO-02 | 255 | 8160 | ACS 400
| kit IP54 pro rozšíření I/O |  | EXTIO-01-kit | 0 | 0 | ACS 400
#) Takto označené položky jsou vedeny skladem v ČR.
Volitelné příslušenství pro ACS 160 ( IP65)
| Ovl. panel s kabelem 3m |  | CA-PAN-L | 42.5455 | 1361.4545 | ACS 160
| modul Profibus |  | CFB-PDP | 379 | 12128 | ACS 160
| modul Interbus-S |  | CFB-IBS | 452 | 14464 | ACS 160
| modul CanOpen |  | CFB-CAN | 434 | 13888 | ACS 160
| modul LON |  | CFB-LON | 449 | 14368 | ACS 160
| modul DeviceNet |  | CFB-DEV | 350 | 11200 | ACS 160
| modul RD232-RS485 |  | CFB-RS | 118 | 3776 | ACS 160
| Brzdný odpor pro R1 0,55-0,75kW |  | CA-BRK-R1-1 | 78 | 2496 | ACS 160
| Brzdný odpor pro R1 1,1-1,5kW |  | CA-BRK-R1-2 | 73 | 2336 | ACS 160
| Brzdný odpor pro R2 2,2kW |  | CA-BRK-R2 | 73 | 2336 | ACS 160
Pro montáž na motor:
| souprava pro ABB M2AA80-100 |  | CMK-A-80-100 | 10 | 320 | ACS 160
| pro ABB M2AA71 |  | CMK-A-71 | 10 | 320 | ACS 160
| Souprava vývodek / metrický závit |  | CA-MGS | 14 | 448 | ACS 160
Při dodávce volitelného přísluš. s frekv. měničem zahrnují ceny dopravu a clo (DDP místo určení, Česká republika, INCOTERMS
2000), neobsahují DPH. Při samostatné dodávce volitelného příslušenství budou k ceně připočteny náklady na dopravu a clo.
Běžná dodací lhůta u položek držených skladem v ČR je do 48 hodin. V případě vyčerpání skladových zásob a u ostatních
typů je dodací lhůta cca 2 pracovní týdny.
Frekvenční měniče do 15 kW a jejich příslušenství je zákazník povinen dopravit i v případě záruční opravy na své náklady
do nejbližšího servisního střediska ABB.
Záruka: standardně 12 měsíců ode dne uvedení do provozu, max. 30 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
Na vyžádání nabídneme frekvenční měniče vyšších výkonů a napětí, různého provedení i další volitelné příslušenství.
BSW, spol. s r.o. |  |  |  |  | telefon / fax: | 067 / 710 35 47
Louky 304 | [5 empty] | 067 / 710 56 75
764 32 Zlín |  |  |  |  | GSM brána: | 0604 233 755
www.bsw.cz
e-mail: bsw@bsw.cz